|  | Утверждаю: Начальник ремонтной службы ____________Л.А. Сурков |
| --- | --- |
| Дата представления ответа по запросу до: | 1 неделя с даты получения запроса, согласно протокола ген. подряда |
|  | Дата выдачи: |

| Ген. подрядчик: |  |
| --- | --- |
|  | Контактное лицо от Заказчика: Mail: dtur@centravis.com Tel: 0675645955 |
| Техническое задание Ремонт вспомогательного помещения общего пользования (туалет женский) в производственном здании ТПЦ №36 участок готовой продукции |
| Важно указать инв. №, правильное наименование объекта согласно инвентарной карточки, в скобках наименование работ |
| Перечень основных работ Выполнить замену входных дверей; Выполнить замену потолочной обшивки; Выполнить замену потолочных светильников; Выполнить замену напольного покрытия (кафель); Выполнить замену выключателей освещения; Выполнить замену сантехники; Выполнить замену трубной разводки; Выполнить замену канализации; Выполнить замену окна (дополнительно - открывающиеся окно, москитная сетка); Выполнить замену покрытия стен (кафель): Установка дверей в кабинке (две двери). |
| Срок выполнения работ Июль 2019 года |

Начальник технической службы ГП                          				_________________

Мастер участка, отдел готовой продукции ТПЦ                                               _________________

ТЗ Составил (Заказчик):

_________________________________						_________________