|  | Утверждаю: Начальник ремонтной службы ____________Л.А. Сурков |  |
| --- | --- | --- |
| Дата представления ответа по запросу до: |  | 1 неделя с даты получения запроса, согласно протокола ген. подряда |
|  |  | Дата выдачи: |

| Ген. подрядчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контактное лицо от Заказчика: Mail: dtur@centravis.com Tel: 0675645955 |  |
|  | Техническое задание Ремонт вспомогательного помещения общего пользования (туалет женский) в производственном здании ТПЦ №36 участок готовой продукции |  |  |
|  | Важно указать инв. №, правильное наименование объекта согласно инвентарной карточки, в скобках наименование работ |  |  |
|  | Перечень основных работ - Выполнить замену входных дверей; - Выполнить замену потолочной обшивки; - Выполнить замену потолочных светильников; - Выполнить замену напольного покрытия (кафель); - Выполнить замену выключателей освещения; - Выполнить замену сантехники; - Выполнить замену трубной разводки; - Выполнить замену канализации; - Выполнить замену окна (дополнительно - открывающиеся окно, москитная сетка); - Выполнить замену покрытия стен (кафель): - Установка дверей в кабинке (две двери). |  |  |
|  | Срок выполнения работ Июль 2019 года |  |  |

Начальник технической службы ГП                          				_________________

Мастер участка, отдел готовой продукции ТПЦ                                               _________________

ТЗ Составил (Заказчик):

_________________________________						_________________