| Дата представления ответа по запросу до: | 1 неделя с даты получения запроса |
| --- | --- |
|  | Дата выдачи: 09.09.2019г.. |

| Подрядчик: |  |
| --- | --- |
|  | Контактное лицо от Заказчика: Третьяков Ю.Е. М.Т. 0675232845 |
| Техническое задание На текущий ремонт кровли и остекления фонарей здания ТВЦ инв. №97 (1-4 пролёты) |
| Перечень основных работ Выполнить локальный ремонт кровли в один шар. Материал Техноэласт ЕПП. Площадь – 800м2 Выполнить замену цементной стяжки толщиной 150мм. Площадь – 250м2 Выполнить частичную замену прижимных планок – 120 п.м. Выполнить частичное остекление сотовым поликарбонатом 1-4 пр. -500м2 Выполнить замену стояков ливневой канализации и их герметизацию – 15 точек. (Диам.120мм, длинна до 3м.) |

Начальник 			                                                                   _________________

ТЗ Составил (Заказчик):

_________________________________						_________________